Technical specifications

DT-8880 Hot Wire Anemometers

Specifications

- m/s (meter per second) : 01.1 - 25.0m/s

- km/h(kilometers per hour) : 0.3 - 90.0km

- ft/min(feet per minute) : 20 - 4925ft/min

- MPH(miles per hour) : 0.2 - 55.8MPH

- Knots(nautical miles per hour) : 0.2 - 48.5knots

- Air Temperature Range : 0ºC - 50ºC (32ºF - 122ºF)